FICHA  TEMÁTICA DE ESTUDIO:    AGUA  Y  AGUAS RESIDUALES

AGUA

1-Agua: Concepto. Componentes.

2-Agua potable, agua de consumo y agua contaminada: Conceptos.

3-Origen del agua: aguas superficiales y aguas profundas.

4-Ciclo del agua.

5-Recuperación de aguas naturales: Lagos, Lagunas, Ríos, Acuíferos, Pantanos.

6-Fuentes de abastecimiento: Meteóricas (Lluvia, Neblina)

Superficiales (Lagos, Ríos, etc).

7-Importancia del agua: Calidad y Cantidad. Contaminación de suelos y ríos. Vehículo de enfermedades.

8-Potabilización del agua: Concepto.

Métodos: Medio Urbano

Planta de Potabilización: Concepto, fundamento y descripción de cada etapa.

- Captación de agua cruda. Fuentes: ríos, lagunas, lagos, perforación.

Métodos de captación: bombas, etc.

- Análisis Físico-químico: Fundamento.

- Pre-cloración: (explicar que este paso es opcional, depende de dónde se saque el agua y su turbidez).

- Coagulación y floculación (explicar las distintas sustancias utilizadas y el porqué de cada una).

- Decantación.

- Filtración: (distintas metodologías).

Utilización de carbón activado.

- Desinfección: Métodos  - Cloro

- Ozono.

- Rayos UV (Método de emergencia)

- Otros.

Fundamento. Ventajas y desventajas de cada uno.

D)  Control de calidad: Análisis físico, químico y bacteriológico.

E)   Almacenamiento y distribución.

Medio Rural

- Captación de agua cruda. Fuentes: Perforación, cisternas, tanques.

- Métodos de potabilización:

-Cloración: Cloro líquido. Pastillas potabilizadoras.

-Ozonificación.

-Rayos UV

-Calor (ebullición): tiempo, temperatura, factores intervinientes (concentración de sales minerales).

-Algas.

Fundamento. Ventajas y desventajas de cada uno.

9-Osmosis Inversa: Fundamento. Utilización.

FICHA TEMÁTICA AGUAS RESIDUALES

Clasificación:

1-Aguas residuales: Concepto y clasificación.

2-Excretas. Concepto.

3- Clasificación de aguas según su eliminación a través de alcantarillados o albañales:

-negras

-grises

- blancas

4-Importancia. Efectos sobre la salud: Efectos directos e indirectos.

5-Sistemas de evacuación o disposición final de Excretas y Aguas Servidas.

-Medio urbano: Sistema cloacal.

-Medio rural: Concepto. Fundamentación. Utilización. (características y funcionamiento de

cada  uno).

Pozo absorbente.

Fosa o Tanque séptico

Cámara séptica

Letrinas sanitarias

Lagunas de estabilización

6-Tratamiento de aguas:

Físico: etapa primaria (mecánica)

etapa secundaria secundaria  (floculación)

Biológico: También denominados secundarios.

Lagunas de estabilización: Aeróbicas/anaeróbicas/facultativas